Informe de Certificación Documental Acreditada

para la solicitud de la empresa Haga clic o pulse aquí para escribir texto. con NIF Haga clic o pulse aquí para escribir texto. de Elija un elemento. de la Autorización Administrativa Previa y de Construcción de una instalación eléctrica de distribución del Grupo Segundo no sometida a evaluación de impacto ambiental ni declarada de utilidad publica

☐ CENTRO/S DE TRANSFORMACION

☐ CENTRO/S DE SECCIONAMIENTO

☐ LINEA/S ELECTRICA/S

ubicada en el/los término municipal/es de Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Código del informe: indicar el código

Versión del informe: indicar la versión

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL INFORME

En términos generales, independientemente del tipo de expediente, deben cumplimentarse todos los apartados del siguiente informe justificando las respuestas.

En caso de tratarse de modificaciones sustanciales deben justificarse los datos comparando los valores autorizados frente a los valores totales (autorizados + modificación/es solicitadas).

Para la justificación:

- debe indicarse la trazabilidad al documento/s y página/s, de entre los incluidos en la Certificación Documental Acreditada (CDA), donde se encuentra la información justificativa.

- pueden añadirse párrafos explicativos para facilitar la comprensión de la información.

Contenido

1.	Comprobaciones generales de la actuación	4

1.1	Requisitos de la ECC	4

1.2	Comprobación de la firma y visado/declaración responsable de los documentos del expediente:	6

1.3	Solicitud subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte o distribución titularidad de empresas de energía eléctrica	7

1.4	Proyecto/s de la instalación eléctrica de distribución del grupo II, sin EIA ni DUP	7

1.5	Separatas técnicas del proyecto de ejecución o informes favorables de los titulares de bienes o derechos afectados	23

1.6	Declaración responsable de los técnicos competentes proyectista y director de la ejecución de obras	23

1.7	Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista	24

1.8	Hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica	24

1.9	Declaración responsable relativa a la presentación de informes favorables. declaración conformidad condicionado	24

1.10	Planimetría de las instalaciones	25

2.	Conclusiones.	25

2.1.	Al respecto del tipo de expediente	25

2.2.	Al respecto de la autorización administrativa previa y de construcción	25

2.3.	Al respecto de la documentación	26

# Comprobaciones generales de la actuación

## Requisitos de la ECC

| DATOS ECC |  |
| --- | --- |
| Fecha de resolución probatoria de designación de ECC | Indicar la fecha |
| Nº de inscripción en el registro | Indicar el número de inscripción en el registro de ECC |
| Fechas de resoluciones de modificación (si las hubiera) | Indicar las fechas, si las hubiera |

| - REQUISITOS ESPECÍFICOS (art. 19 Ley 6/2024) |  |
| --- | --- |
| ☐ Colegio profesional | Indicar el colegio, si procede |
| ☐ Cámara de comercio | Indicar ámbito territorial, si procede |
| ☐ Organismo de certificación administrativa y/o Entidades Colaboradoras) | Campo de actuación: indicar el campo de actuación Acreditación ENAC nº: indicar el número de acreditación Fecha de acreditación: indicar la fecha de acreditación |
| ☐ Otras personas jurídicas o entidades | Nombre: |

| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL |  |
| --- | --- |
| Compañía de la póliza de responsabilidad profesional | Indicar el nombre de la compañía aseguradora |
| Nº de póliza (aportar póliza o certificado) | Indicar el número |
| Fecha de vencimiento | Indicar la fecha de vencimiento |
| Importe de la cobertura (€) | Indicar el importe de la cobertura |

DECLARACIÓN RESPONSABLE (art. 4b y 4d Decreto 37/2025)

☐ La ECC declara NO estar suspendida ni tener prohibido el desarrollo de la actividad de certificación, en virtud de resoluciones administrativas o judiciales firmes, así como no haber sido condenada mediante sentencia firme o sancionadas con carácter firme por delitos o infracciones graves o muy graves en los siguientes ámbitos: derechos de los trabajadores, seguridad social, fiscalidad, protección de datos, subvenciones, defensa de la competencia, corrupción, así como aquellos que suponen prohibición para contratar, de conformidad con la legislación en materia de contratos

☐ La ECC declara NO encontrarse en situación de concurso que impida el ejercicio de su actividad, de conformidad con lo establecido en la normativa concursal

INCOMPATIBILIDADES (art. 22 Ley 6/2024)

☐ La ECC declara NO tener relación jurídica con las personas, entidades o la empresa que la ha contratado para ejercer sus funciones, o con las que participa en el diseño o ejecución de la actividad o proyecto sujeto a su consideración, que pueda producir dependencia, subordinación o conflicto de intereses que, en cualquier forma, pueda afectar a su objetividad e independencia de criterio.

NOTA: Se considerará que existe tal dependencia, al menos, cuando concurran las causas de abstención y recusación previstas en la legislación de régimen jurídico del sector público (art.23 y art.24 de la Ley 40/2015)

| Protocolo interno de la ECC |  |
| --- | --- |
| 1. Procedimiento de trabajo a seguir para la verificación (aportar) | Nombre: Código: Versión: Fecha de aprobación: |
| 2. Procedimiento de control interno (aportar) | Nombre: Código: Versión: Fecha de aprobación: |

NOTA: inclúyanse tantos cuadros como protocolos/procedimientos distintos tenga la ECC

| EQUIPO DE PROFESIONALES QUE HAN PARTICIPADO EN ESTE INFORME |  |
| --- | --- |
| NIF del profesional colegiado habilitado |  |
| Nombre del profesional colegiado habilitado |  |
| Titulación académica |  |
| Numero de colegiado |  |
| Meses de experiencia profesional |  |
| ¿Está incluido este profesional en la resolución de designación de ECC? | ☐ Sí |

NOTA: inclúyanse tantos cuadros como profesionales participen en la redacción del presente informe

## Comprobación de la firma y visado/declaración responsable de los documentos del expediente:

| Nombre del documento | Versión | Fechas firmas electrónicas | Personas Firmantes del documento | Visado / declaración responsable | Colegio profesional que visa o Persona firmante de Declaración Responsable | Nº de páginas del documento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta información debe coincidir con la CDA |  |  |  | V/DR |  |  |

NOTA: inclúyanse tantas filas como documentos se hayan comprobado en la Certificación Documental Acreditada objeto del presente informe

| ¿Guardan coherencia entre sí todos los documentos presentados? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| --- | --- |

## Proyecto/s de la instalación eléctrica de distribución del grupo II, sin EIA ni DUP

| PROYECTO: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |  |
| --- | --- |
| ¿El proyecto contiene la firma electrónica del técnico titulado competente? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Dispone de los documentos y el contenido indicado en la reglamentación técnica aplicable? | ☐ SI Memoria; ☐. Pliego de condiciones técnicas;; ☐. Presupuesto; ☐. Planos; ☐. Estudio de seguridad y salud; ☐. Estudio de gestión de residuos; ☐. Otros:. ☐ NO: detalle la deficiencia. Requiere subsanación. |
| Presupuesto ¿El presupuesto del proyecto se estructura de conformidad con las condiciones establecidas en el reglamento de seguridad que le aplique? Así como, que disponga de las valoraciones económicas relativas al Estudio de Gestión de Residuos, y en su caso, al Estudio de Seguridad y Salud, u otras que le apliquen. Incluso de la valoración económica de los desmontajes de las instalaciones afectadas. | ☐ SI ☐ NO: detalle en qué apartados no es suficiente el contenido. Requiere subsanación. |
| Presupuesto ¿El importe del presupuesto es acorde a los valores unitarios de referencia de inversión dispuestos en la Orden IET/2660/2015, de 11 de diciembre, de acuerdo con las instalaciones tipo, o norma que la desarrolle o sustituya (no pudiendo ser su valoración económica inferior al 80%), o en su caso, a los valores de mercado? | ☐ SI ☐ NO: detalle variación. Requiere subsanación. |
| Planos: ¿Entre los planos del proyecto, se incluye el plano de situación y los planos definidos en los apartados a), b) y c) de la ITC-LAT 09 3.3.4. y de la ITC-RAT 20.2.2.2? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Pliego General de Normas de Seguridad en Prevención de Riesgos Forestales: ¿En su caso, la documentación aportada contiene el Pliego General de Normas de Seguridad en Prevención de Riesgos Forestales establecido en el Decreto 91/2023 artículo 140 y siguientes, con el contenido del anexo IX del Decreto 91/2023? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Proyecto Tipo: ¿El proyecto presentado está amparado en alguno de los Proyectos Tipo, de conformidad con el apartado 5 de la ITC-LAT 09 o apartado 5 de la ITC-RAT 20? | ☐ SI ☐ NO PROYECTO TIPO. |
| Desmontaje. ¿La nueva instalación conlleva desmontaje asociado a la misma? (art. 20.1 Decreto 88/2005) | ☐ SI, (en el caso de desmontajes asociados a la nueva instalación se deberá comprobar que se refleja en el proyecto, así como que figura plan de desmontaje). Desarrollar alcance del desmontaje: ☐ NO |
| Desmontaje. ¿La documentación aportada contiene las instalaciones a desmontar asociadas a la instalación proyectada, incluidos los planos? (Decreto 88/2005 Artículo 5 apartados 2.A.5 y 2.C) | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Excepciones de norma ¿El proyecto contempla soluciones diferentes a las contenidas en los reglamentos de seguridad? (art. 6 LAT o art. 6 RAT). | ☐ NO ☐ SI Desarrollar alcance de la solución diferente: |
| En caso de cesión ¿está expresamente indicado en el proyecto, recogiendo la titularidad de la distribuidora a la que serán cedidas las instalaciones? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Puntos de conexión de la infraestructura eléctrica. ¿Se indica claramente el punto o puntos de la red existente a la que se pretenden conectar las instalaciones de las que se solicita autorización, y se señala, para cada uno de ellos, el emplazamiento geográfico, el titular y las características que lo definen (art. 5.2.a.4 del Decreto 88/2005 en relación con art. 16.1)? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se justifica en el proyecto que la instalación no genera incidencias negativas en el sistema? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿La instalación precisa ser declarada, en concreto, de utilidad pública (no existe relación de bienes y derechos afectados, entre otros)? | ☐ SI (no puede continuar con este procedimiento) ☐ NO |
| ¿La/s instalación/ones del proyecto están clasificadas como grupo segundo, según el art. 3 Decreto 88/2005? | ☐ SI ☐ NO (no puede continuar con este procedimiento) |
| - ¿La instalación está sujeta a evaluación de impacto ambiental de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (más de 3 km, espacios naturales protegidos, 200 m de población, etc.)? | ☐ SI (no puede continuar con este procedimiento) ☐ NO |
| Identificación de las posibles afecciones en Visor GVA y/o QGIS y comparación con las indicadas en el proyecto, en los organismos autónomos indicados en el proyecto, la Hoja Resumen y la Declaración Responsable y de Conformidad con los condicionados de los organismos y empresas afectadas: NOTA: AÑADIR RESTO DE ORGANISMOS QUE PROCEDAN DE ACUERDO CON LA AFECCIÓN DE LA INSTALACIÓN |  |
| Vías pecuarias (Forestal) | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Montes gestionados por la Conselleria (Forestal) | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Montes gestionados por la Conselleria (Forestal) | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| PORNs (Instrumentos Planif.-Gestión EE.PP.) | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| PRUGs (Instrumentos Planif.-Gestión EE.PP.) | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| PATFOR | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Suelo forestal | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Inundabilidad: PATRICOVA Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| PATIVEL | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| PAT de la Huerta | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Red de Cauces | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Cauces fluviales regionales | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Base cartografía CV50 | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Infraestructuras lineales (carreteras, tren, líneas eléctricas, gasoductos, etc) | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Fondo topográfico para ver otras afecciones | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Infraestructura verde | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Paisaje: Paisajes de Relevancia Regional Espacios de elevado valor cultural | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA ☐ SI. Afección Significativa. En este caso requerirá Estudio Integración Paisajística |
| Minas | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Pirotecnias | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| Zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas | ☐ SI. Deberá identificarse el organismo afectado en la documentación oportuna. ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| En caso de ser líneas aéreas o conversiones aéreo-subterráneas, ¿en el proyecto se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto 1432/2008? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| ¿El proyecto establece la planificación para la materialización del proyecto, tales como etapas, metas o hitos a alcanzar, plazos de entrega y cronogramas o gráficos de programación? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |

NOTA: inclúyanse tantos cuadros como proyectos presentados

| LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, |  |
| --- | --- |
| MEMORIA. En el proyecto se indica la siguiente información: |  |
| Justificación de la necesidad de la línea | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Indicación del emplazamiento de la línea | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Descripción del trazado de la línea, indicando las provincias y términos municipales afectados | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Descripción de la línea a establecer, señalando sus características generales, así como las de los principales elementos que se prevea utilizar: - Se define todo el trazado de la línea y cómo se ejecuta (bajo acera, calzada, otros; tipo de zanja en cada tramo, doble circuito, simple circuito por tramo, longitud total, etc.) - Correspondencia en memoria, cálculos, presupuesto y planos | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| LÍNEAS SUBTERRÁNEAS. |  |
| ¿Se define el tipo de instalación de los cables según LAT 06.4? - Directamente enterrados - En canalización entubada - En galerías - En atarjeas - En bandejas soportes palomillas o directamente sujetos a la pared - En los fondos acuáticos - Conversiones aéreo-subterráneas - Sistema de puesta a tierra - Correspondencia en memoria y planos | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se han establecido en el proyecto los cruzamientos, proximidades y paralelismos, y situaciones especiales según LAT 06.5? A considerar los siguientes aspectos: - En programas urbanísticos de nuevo, considerar también las instalaciones proyectadas de otros servicios (agua potable, saneamiento, telefonía, etc.) - En suelo urbano todas las existentes afectadas - Cumplimiento de las distancias de seguridad - Correspondencia en memoria y planos - Identificación del propietario, entidad u órgano afectado | ☐ SI ☐ NO. Identificar el motivo. ☐ NO APLICA. Tener en cuenta las afecciones identificadas en el visor. |
| ¿Se indican en el proyecto las protecciones según LAT 06.7? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| LÍNEAS AÉREAS. |  |
| APOYOS FRECUENTADOS SEGÚN 7.3.4.2. ¿Los apoyos metálicos situados en lugares de acceso público, donde la presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente, dispondrán de las medidas oportunas para dificultar su escalamiento hasta una altura mínima de 2,5 m? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA. |
| - DERIVACIONES - ¿Se instalan los seccionadores o sistema de explotación adecuado en las derivaciones según establece el apartado 6 de la ITC-LAT 07? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA. |
| - DERIVACIONES - ¿En las derivaciones se dispone de las protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones necesarias? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA. |
| - ¿Se conectan a tierra mediante una conexión específica todos los apoyos de material conductor o de hormigón armado? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA. |
| - ¿Se cumplen los niveles de aislamiento y líneas de fuga recomendadas según nivel de contaminación? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| CÁLCULOS ELÉCTRICOS. En el proyecto se indica la siguiente información: |  |
| Parámetros eléctricos de la línea | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Justificación cumplimiento intensidad máxima permanente admisible del conductor | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Justificación cumplimiento intensidad máxima admisible de cortocircuito del conductor | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Potencia máxima a transportar | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. Valor de la potencia máxima a transportar: |
| Pérdida de potencia | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Caída de tensión | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. Valor de la caída de tensión más desfavorable (%): |
| LÍNEAS SUBTERRÁNEAS. |  |
| ¿Se justifica el cumplimiento de la intensidad máxima admisible de cortocircuito en las pantallas? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Son los cálculos del sistema de puesta a tierra satisfactorios o la adopción de medidas adicionales de seguridad, en su caso? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| CÁLCULOS MECÁNICOS (ÚNICAMENTE EN LÍNEAS AÉREAS) |  |
| ¿Se han realizado los cálculos mecánicos siguientes? - Conductores. Tracción máxima conductores sometidos a hipótesis de sobrecarga - Conductores. Flechas máximas - Apoyos - Cimentaciones | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| PLIEGO DE CONDICIONES |  |
| ¿Se encuentra en el proyecto la información necesaria para definir los materiales, aparatos, equipos y especificaciones para el correcto montaje? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| PLANOS |  |
| ¿Se dispone de plano de situación, a escala suficiente para que el emplazamiento de la línea quede perfectamente definido, incluyendo datos y cotas topográficas de puntos singulares de la línea en relación con puntos de los alrededores y se sitúa la línea sobre el terreno de forma precisa? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| LÍNEAS SUBTERRÁNEAS |  |
| ¿Se dispone de plano de planta a escala mínima 1:1000, en el que se sitúan todos los servicios que existan en el ancho de la franja de terreno ocupada por la canalización ampliando en un mínimo de la mitad de anchura de canalización, a cada lado de esta? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se indican las secciones tipo y su concordancia con los tramos identificados en plano de situación y profundidades descritas en la memoria, de acuerdo con la superficie bajo la que discurren, discurre en todo su trazado a profundidades superiores a las mínimas? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se dispone de planos de detalle de cruzamientos, paralelismos, pasos y demás situaciones reguladas en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, que señalen el cumplimiento de las separaciones mínimas establecidas y que se respeta la profundidad con la superficie? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Aparece el esquema del tipo de conexionado de las pantallas de los cables aislados? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| LÍNEAS AÉREAS |  |
| ¿El proyecto dispone de planos donde se muestre el perfil longitudinal y la planta, a escalas mínimas horizontal 1:2000 y vertical 1:500, en los que se sitúan en la planta todos los servicios que existen en una franja de 50 metros de anchura a cada lado del eje de la línea, como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas y de telecomunicación, etc., y se señala explícita y numéricamente, para cada uno de ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas que se imponen, y se indica la situación y numeración de los apoyos, su tipo y sistema de fijación de los conductores, la escala kilométrica, las longitudes de los vanos, ángulos de trazado, numeración de las parcelas, límites de provincias y términos municipales y la altitud de los principales puntos del perfil sobre el plano de comparación? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se cumplen las prescripciones paso por zonas? o Edificios, construcciones y zonas urbanas o Bosques, árboles y masas de arbolado | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se señalan las derivaciones, seccionamiento y protecciones? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se muestran los planos de cada tipo de apoyo y cimentación a escala conveniente? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| ¿Se muestran los planos de aisladores, herrajes, tomas de tierra o de los distintos conjuntos utilizados, a escalas convenientes? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |

| CENTROS DE TRANSFORMACIÓN |  |
| --- | --- |
| MEMORIA. En el proyecto se indica la siguiente información: |  |
| Justificación de la necesidad de la instalación | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Indicación del emplazamiento de la instalación, incluyendo las coordenadas geográficas | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Descripción de la instalación, señalando sus características, así como las de los principales elementos que se vayan a utilizar | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Los cálculos eléctricos y mecánicos correspondientes que justifiquen que el conjunto de la instalación y todos sus elementos cumplen con los requisitos reglamentarios sobre todo en lo que respecta a distancias, red de tierras y todos aquellos aspectos que pudieran llegar a comprometer la seguridad de personas e instalaciones: - Aislamiento entre tierra protección y de servicio, en su caso - Correspondencia en memoria, cálculos, presupuesto y planos | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. Valor de la puesta a tierra de protección calculado (en caso de varios, indicar el más desfavorable) (Ω): Valor de la puesta a tierra de servicio calculado (en caso de varios, indicar el más desfavorable) (Ω): |
| Relación de normas de la ITC-RAT 02 y especificaciones particulares aprobadas aplicables de las empresas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, dando evidencia del cumplimiento de estas. Justificación de que en el conjunto de la instalación se cumple la normativa que se establece en ese Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión. Cuando se propongan soluciones que no cumplan exactamente las prescripciones del reglamento deberá efectuarse una justificación detallada de la solución propuesta. | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Pasillos de servicio y zonas de protección contra contactos accidentales. | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Puesta a tierra por protección: - Envolventes de los conjuntos de armarios metálicos - Estructuras y armaduras metálicas de los edificios que contengan instalaciones de alta tensión - Puertas metálicas de los locales, ventanas, escaleras, barandillas, tapas y registros, etc. - Vallas y cercas metálicas | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Sistemas contra incendios: - Instalación de dispositivos de recogida del líquido dieléctrico en fosos colectores - Extintores móviles - Sistema fijo de extinción automático - Pantallas y sectores de incendios | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Ventilación | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Estudio de los campos magnéticos en la proximidad de instalaciones de alta tensión | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Limitación del nivel de ruido emitido por instalaciones de alta tensión (ITC-RAT 15 3.16) | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Conducciones y almacenamiento de agua y de otros fluidos, alcantarillado y canalizaciones eléctricas | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Se cumple con el apartado 7.4 de la ITC-RAT 13. Se tendrán en cuenta especialmente las medidas necesarias en caso de que los elementos no se conecten a tierra para instalaciones de tercera categoría. | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| Se respetan las distancias de separación entre las tierras de utilización (del edificio) y las de protección del CT establecidas en la ITC-BT 18. | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Cumple el Reglamento UE 2024/573 Gases Fluorados de efecto invernadero? Advertir, en su caso, que el Reglamento UE 2024/573 Gases Fluorados de efecto invernadero, en su artículo 13.9, establece que se prohibirá la puesta en funcionamiento de aparamenta eléctrica que use gases fluorados de efecto invernadero, o cuyo funcionamiento dependa de ellos, en un medio aislante o de ruptura, a partir del 1 de enero de 2026 para distribución primaria y secundaria de hasta 24 kV. | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |
| PLIEGO DE CONDICIONES. |  |
| ¿Se encuentra en el proyecto la información necesaria de las especificaciones de los materiales y elementos constitutivos? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| PLANOS |  |
| ¿Se dispone de los planos de situación incluyendo los accesos al lugar de la instalación, a escala suficiente para que el emplazamiento de la instalación quede perfectamente definido? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se dispone del esquema unifilar del CT con indicación de las características principales de los elementos fundamentales que la integran, e interconexión con la red de alta tensión, indicando en su caso, las ampliaciones previstas, así como las instalaciones existentes, y la potencia máxima prevista de la instalación? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se indican el esquema unifilar de la instalación con indicación de las características principales de los elementos fundamentales que la integran, e interconexión con la red de alta tensión, indicando en su caso, las ampliaciones previstas, así como las instalaciones existentes, y la potencia máxima prevista de la instalación? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se establecen las dimensiones pasillos de servicio y distancias protección contra contactos accidentales? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se dispone de un plano de detalle de la configuración de los sistemas de puesta a tierra? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| ¿Se muestra el detalle de los elementos que se conectan a la tierra de protección? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |

## Declaración responsable de los técnicos competentes proyectista y director de la ejecución de obras

| En el caso de que el proyecto no este visado ¿Se aporta el modelo normalizado DECRESTE con todos los campos rellenados y está firmada por la persona técnica proyectista? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA (proyecto visado) |
| --- | --- |

## Declaración responsable de la persona técnica competente proyectista

| ¿Se aporta declaración responsable del cumplimiento de la normativa de aplicación al proyecto con todos los campos y está firmada por la persona técnica proyectista? DECRESTP | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación |
| --- | --- |

## En su caso, Hoja resumen de subestaciones, centros de transformación y líneas de transporte y distribución de energía eléctrica. Salvo cumplimentación a través de los formularios web de definición de las instalaciones.

| ¿Se han completado todos los campos y está firmada por la persona técnica proyectista y por la persona titular?. En su caso, a través del trámite telemático. | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO, a través de trámite telemático. |
| --- | --- |

## Relación de organismos afectados.

| ¿Se incluyen la relación de todos los organismos afectados? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| --- | --- |
| ¿Se aportan todos los informes favorables o condicionados emitidos por las distintas administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés económico general con bienes o derechos a su cargo afectados por la instalación? | ☐ SI ☐ NO (ver punto siguiente) |
| En el caso de no disponer los informes ¿Se aporta copia fehaciente del documento que acredita haber solicitado los informes a los organismos afectados con una antelación mínima de 20 días y no haber obtenido respuesta de aquellos? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA (se aportan los informes) |
| El/los informe/s atiende/n al alcance de la instalación proyectada y que el proyecto no incumple ningún condicionado que pudiera venir impuesto. | ☐ SI ☐ NO APLICA |
| El caso de instalaciones destinadas a ser cedidas. ¿los condicionados son aceptados, además de por la persona solicitante, por la empresa cesionaria, mediante la firma del FAINFCES? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. ☐ NO APLICA |

## Planimetría de las instalaciones

| ¿La documentación gráfica se ha presentado en formato SHP o GPKG? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |
| --- | --- |
| ¿Existe coherencia entre las instalaciones proyectadas, y su representación cartográfica? | ☐ SI ☐ NO. Requiere subsanación. |

# Conclusiones.

## Al respecto del tipo de expediente

Verificada la documentación que consta en el CDA y en el presente informe, se concluye que se trata de un expediente de:

☐ Nueva instalación

☐ Modificación de instalación existente

## Al respecto de la autorización administrativa previa y de construcción

Verificada la documentación que consta en el CDA, se concluye que (marcar si procede):

☐ El órgano competente para autorizar debe valorar la aceptación de soluciones diferentes a las contenidas en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y/o en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.

## Al respecto de la documentación

Verificada la documentación que consta en el CDA, se concluye que:

☐ es suficiente y permite al órgano competente el desarrollo del procedimiento, la emisión de informes y el establecimiento de las condiciones de la autorización a partir de la información presentada, sin necesidad requerir información o documentación adicional, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades y potestades propias, como la de subsanación.

☐ no es suficiente y hay necesidad de requerir información o documentación adicional en función de todos los ámbitos a contemplar en el procedimiento.

Firma del autor del informe 			Firma del representante legal de la ECC

En las líneas mixtas se particulariza cada tramo aéreo y tramo subterráneo

En el caso de que el proyecto presentado se ampare en un PROYECTO TIPO, algunos de los campos contenidos en la tabla podrán eximirse del proyecto porque refieren al proyecto tipo, sin ser preceptiva su subsanación.

Determinados proyectos tipo de i-DE no requieren cálculos. P.ej. en MT 2.31.01 "Línea subterránea AT hasta 30 kV" se indica "Como datos eléctricos se darán: la potencia a transportar, la caída de tensión y la intensidad de cortocircuito. No será necesario describir los elementos constructivos ni incluir cálculos eléctricos ni mecánicos, haciendo constar que su diseño se ajusta al presente Proyecto Tipo.

En el caso de que el proyecto presentado se ampare en un PROYECTO TIPO, algunos de los campos contenidos en la tabla podrán eximirse del proyecto porque refieren al proyecto tipo, sin ser preceptiva su subsanación.

En los centros de transformación prefabricados según la norma UNE-EN 62271-202 estas medidas serán garantizadas por el fabricante.